ZUSAMMENFASSUNG DER SICHERHEIT UND KLINISCHEN LEISTUNG (SSCP)

SSCP-0002

Skater-Kathetersysteme

TF-82238

TD-01

[DATUM]

Zur Veröffentlichung in Eudamed

| ROLLE | ABTEILUNG | NAME/TITEL |
| --- | --- | --- |
| Vorbereitet von | Regulatory Affairs | Nadira Lotus Manager, Post Market Surveillance |

Unterschriften-Genehmigungsmatrix

Dieses Dokument muss von allen unten aufgeführten Personen oder deren autorisierten Vertretern geprüft und genehmigt werden.

| ROLLE | ABTEILUNG | NAME/TITEL |
| --- | --- | --- |
| Freigabe | Clinical Affairs | Danyel Carr Sr. Director, Clinical Affairs |
| Freigabe | Quality | Dan Woda Sr. Quality Engineer |
| Freigabe | Regulatory | Scott Bishop VP, Regulatory Affairs |

Änderungsverlauf

| Revision | Datum | Abschnitte | Beschreibung der Änderung | Änderungsantrag-Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 07.06.2021 | Alle | Erster Bericht | 00103372 |
| B | 09.09.2024 | Alle | Auf neue Vorlage aktualisiert. Erste Einreichung bei BSI | 04229 |
|  | 12.09.2024 | 9.0 | Patientenabschnitt 9.0 hinzugefügt |  |
|  | 22.10.2024 | 9.5 | Patientenabschnitt 9.5 hinzugefügt |  |

Hinweis: Genehmigungen werden über zugehörige Änderungsanträge erfasst.

Inhaltsverzeichnis

1.	Umfang dieser Zusammenfassung der Sicherheit und klinischen Leistung (SSCP)	4

1.1.	Produkt-Handelsname	4

1.2.	Produktbeschreibung, Basis-UDI-DI und EU-Klassifizierung	5

1.3.	Jahr, in dem das erste Zertifikat (CE) für das Produkt ausgestellt wurde	10

1.4.	Herstellername, Anschrift und SRN	10

1.5.	Name und SRN des Bevollmächtigten	10

1.6.	Name und eindeutige Kennnummer der benannten Stelle	11

2.	Bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts	11

2.1.	Verwendungszweck	11

2.2.	Indikationen	11

2.3.	Zielpopulation	11

2.4.	Kontraindikationen	11

3.	Produktbeschreibung	11

3.1.	Beschreibung des Produkts	11

3.2.	Bisherige Varianten und ihre Unterschiede	13

3.3.	Zubehör, kompatible Geräte und andere Produkte, die in Kombination verwendet werden	13

4.	Risiken und Warnungen	13

4.1.	Restrisiken und unerwünschte Nebeneffekte	13

4.2.	Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen	15

4.3.	Andere relevante Sicherheitsaspekte, einschließlich einer Zusammenfassung aller Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld (FSCA einschließlich FSN), falls zutreffend	15

5.	Zusammenfassung der klinischen Bewertung und der klinischen Nachbeobachtung nach dem Inverkehrbringen (PMCF)	15

5.1.	Zusammenfassung der klinischen Daten zu einem gleichwertigen Produkt, falls zutreffend	17

5.2.	Zusammenfassung der klinischen Daten aus durchgeführten Prüfungen des Produkts vor der CE-Kennzeichnung, falls zutreffend	18

5.3.	Zusammenfassung der klinischen Daten aus anderen Quellen, falls zutreffend	18

5.4.	Gesamtzusammenfassung der klinischen Leistung und Sicherheit	21

5.5.	Laufende oder geplante klinische Nachbeobachtung nach Markteinführung	26

6.	Mögliche diagnostische oder therapeutische Alternativen	33

7.	Vorgeschlagenes Profil und Schulung für Benutzer	34

8.	Harmonisierte Normen / Gemeinsame Spezifikationen	34

9.	B. Zusammenfassung der Sicherheit und Leistung für Patienten/Laien	36

9.1.	Produktidentifikation und allgemeine Informationen	36

9.2.	Grund für die Verwendung dieses Produkts	37

9.3.	Produktbeschreibung	38

9.4.	Risiken und Warnungen	38

9.5.	Zusammenfassung der klinischen Bewertung und der klinischen Nachbeobachtung nach der Markteinführung	39

9.6.	Andere Behandlungsmöglichkeiten	41

9.7.	Schulung für medizinische Fachkräfte	41

10.	Änderungsverlauf	42

Zusammenfassung der Sicherheit und klinischen Leistung

Diese Zusammenfassung der Sicherheit und klinische Leistung (SSCP) soll der Öffentlichkeit Zugang zu einer aktualisierten Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte der Sicherheit und klinischen Leistung des SKATER-Drainagesystems vom 1. Januar 2022 bis zum 3. Mai 2024 (Berichtszeitraum) bieten.

Die SSCP ist nicht dazu bestimmt, die Gebrauchsanweisung als Hauptdokument für den sicheren Gebrauch des Produkts zu ersetzen, noch ist es dazu bestimmt, diagnostische oder therapeutische Vorschläge für die vorgesehenen Anwender oder Patienten zu machen.

Die folgenden Informationen sind für Anwender/medizinisches Fachpersonal bestimmt. Eine ergänzende SSCP mit Informationen für Patienten wurde nicht erstellt, da es sich bei dem Skater-Drainagekathetersystem um ein implantierbares Instrument handelt, für das Patienten eine Implantatkarte erhalten, das jedoch nicht für die direkte Verwendung durch Patienten vorgesehen ist.

# Umfang dieser Zusammenfassung der Sicherheit und klinischen Leistung (SSCP)

# Produkt-Handelsname

SKATER Drainagekatheter und Sets

- SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit nicht verriegelndem und verriegelndem Abschlussstück

- SKATER™ Drainagekatheter mit nicht verriegelndem und verriegelndem Abschlussstück

- SKATER™ Gallen-Drainagekatheter mit nicht verriegelndem und verriegelndem Abschlussstück

- SKATER™ Einführhilfe Gallen-Drainage-Kit mit verriegelndem Abschlussstück

- SKATER™ Nephrostomie-Katheter mit nicht verriegelndem und verriegelndem Abschlussstück

- SKATER™ Nephrostomie-Kit mit nicht verriegelndem und verriegelndem Abschlussstück

- SKATER™ Einführhilfe Nephrostomie-Kit – verriegelndes Abschlussstück

- SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set mit nicht verriegelndem und verriegelndem Abschlussstück

- SKATER™ Mini-Loop Drainage-Set

# Produktbeschreibung, Basis-UDI-DI und EU-Klassifizierung

Tabelle 1.2-1: Produktgruppe und Basis-UDI-DI

| Produktgruppe | Basis-UDI-DI |
| --- | --- |
| SKATER™ Drainagekatheter: - Skater™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – Nicht verriegelnd | 0886333010002XF |
| - Skater™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – Verriegelnd | 0886333010003XH |
| - SKATER™ Mini-Loop Drainage-Set |  |
| - SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set – Nicht verriegelnd | 0886333010020XH |
| - SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set – Verriegelnd | 0886333010019XY |
| - SKATER™ Drainagekathete – Nicht verriegelnd | 0886333010008XT |
| - SKATER™ Drainagekatheter – Verriegelnd | 0886333010007XR |
| - SKATER™ Nephrostomie-Katheter – Nicht verriegelnd | 0886333010017XU |
| - SKATER™ Nephrostomie-Katheter – Verriegelnd | 0886333010016XS |
| - SKATER™ Gallen-Drainagekatheter – Nicht verriegelnd | 0886333010005XM |
| - SKATER™ Gallen-Drainagekatheter – Verriegelnd | 0886333010004XK |
| SKATER™ Drainage-Kits: - SKATER™ Nephrostomie-Kit – Nicht verriegelnd | 0886333010018XW |
| - SKATER™ Nephrostomie-Kit – Verriegelnd | 0886333010000XB |
| - SKATER™ Einführhilfe Nephrostomie-Kit – Verriegelnd | 0886333010001XD |
| - SKATER™ Einführhilfe Gallen-Drainage-Kit – Verriegelnd | 0886333010011XG |

Tabelle 1.2-2: Produktbeschreibung und Katalognummern

| Produktname/Produktbeschreibung | Modell-/Katalognummer |
| --- | --- |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit nicht verriegelndem Abschlussstück (6F x 20 cm) | 756006020 |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit nicht verriegelndem Abschlussstück (6F x 25 cm) | 756006025 |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit nicht verriegelndem Abschlussstück (7F x 20 cm) | 756007020 |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit nicht verriegelndem Abschlussstück (7F x 25 cm) | 756007025 |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit nicht verriegelndem Abschlussstück (8F x 20 cm) | 756008020 |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit nicht verriegelndem Abschlussstück (8F x 25 cm) | 756008025 |
| SKATER™ Einstufiges Drainage-Set – nicht verriegelnd (8F x 30 cm) | 756008030 |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit nicht verriegelndem Abschlussstück (10F x 20 cm) | 756010020 |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit nicht verriegelndem Abschlussstück (10F x 25 cm) | 756010025 |
| SKATER™ Einstufiges Drainage-Set – nicht verriegelnd (10F x 30 cm) | 756010030 |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit nicht verriegelndem Abschlussstück (12F x 20 cm) | 756012020 |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit nicht verriegelndem Abschlussstück (12F x 25 cm) | 756012025 |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit nicht verriegelndem Abschlussstück (14F x 20 cm) | 756014020 |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit nicht verriegelndem Abschlussstück (14F x 25 cm) | 756014025 |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit nicht verriegelndem Abschlussstück (16F x 25 cm) | 756016025 |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit verriegelndem Abschlussstück (6F x 20 cm) | 756506020 |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit verriegelndem Abschlussstück (6F x 25 cm) | 756506025 |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit verriegelndem Abschlussstück (7F x 20 cm) | 756507020 |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit verriegelndem Abschlussstück (7F x 25 cm) | 756507025 |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit verriegelndem Abschlussstück (8F x 20 cm) | 756508020 |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit verriegelndem Abschlussstück (8F x 25 cm) | 756508025 |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit verriegelndem Abschlussstück (8F x 30 cm) | 756508030 |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit verriegelndem Abschlussstück (10F x 20 cm) | 756510020 |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit verriegelndem Abschlussstück (10F x 25 cm) | 756510025 |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit verriegelndem Abschlussstück (10F x 30 cm) | 756510030 |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit verriegelndem Abschlussstück (12F x 20 cm) | 756512020 |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit verriegelndem Abschlussstück (12F x 25 cm) | 756512025 |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit verriegelndem Abschlussstück (14F x 20 cm) | 756514020 |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit verriegelndem Abschlussstück (14F x 25 cm) | 756514025 |
| SKATER™ Einstufiges Drainagekatheter-Set mit verriegelndem Abschlussstück (16F x 25 cm) | 756516025 |
| SKATER™ Drainagekatheter mit nicht verriegelndem Abschlussstück (6F x 25 cm) | 751106025 |
| SKATER™ Drainagekatheter mit nicht verriegelndem Abschlussstück (6F x 35 cm) | 751106035 |
| SKATER™ Drainagekatheter mit nicht verriegelndem Abschlussstück (7F x 25 cm) | 751107025 |
| SKATER™ Drainagekatheter mit nicht verriegelndem Abschlussstück (7F x 35 cm) | 751107035 |
| SKATER™ Drainagekatheter mit nicht verriegelndem Abschlussstück (8F x 25 cm) | 751108025 |
| SKATER™ Drainagekatheter mit nicht verriegelndem Abschlussstück (8F x 35 cm) | 751108035 |
| SKATER™ Drainagekatheter mit nicht verriegelndem Abschlussstück (10F x 25 cm) | 751110025 |
| SKATER™ Drainagekatheter mit nicht verriegelndem Abschlussstück (10F x 35 cm) | 751110035 |
| SKATER™ Drainagekatheter mit nicht verriegelndem Abschlussstück (12F x 25 cm) | 751112025 |
| SKATER™ Drainagekatheter mit nicht verriegelndem Abschlussstück (12F x 35 cm) | 751112035 |
| SKATER™ Drainagekatheter mit nicht verriegelndem Abschlussstück (14F x 25 cm) | 751114025 |
| SKATER™ Drainagekatheter mit nicht verriegelndem Abschlussstück (16F x 25 cm) | 751116025 |
| SKATER™ Drainagekatheter mit verriegelndem Abschlussstück (6F x 25 cm) | 755106025 |
| SKATER™ Drainagekatheter mit verriegelndem Abschlussstück (6F x 35 cm) | 755106035 |
| SKATER™ Drainagekatheter mit verriegelndem Abschlussstück (7F x 25 cm) | 755107025 |
| SKATER™ Drainagekatheter mit verriegelndem Abschlussstück (7F x 35 cm) | 755107035 |
| SKATER™ Drainagekatheter mit verriegelndem Abschlussstück (8F x 25 cm) | 755108025 |
| SKATER™ Drainagekatheter mit verriegelndem Abschlussstück (8F x 35 cm) | 755108035 |
| SKATER™ Drainagekatheter mit verriegelndem Abschlussstück (10F x 25 cm) | 755110025 |
| SKATER™ Drainagekatheter mit verriegelndem Abschlussstück (10F x 35 cm) | 755110035 |
| SKATER™ Drainagekatheter mit verriegelndem Abschlussstück (12F x 25 cm) | 755112025 |
| SKATER™ Drainagekatheter mit verriegelndem Abschlussstück (12F x 35 cm) | 755112035 |
| SKATER™ Drainagekatheter mit verriegelndem Abschlussstück (14F x 25 cm) | 755114025 |
| SKATER™ Drainagekatheter mit verriegelndem Abschlussstück (14F x 35 cm) | 755114035 |
| SKATER™ Drainagekatheter mit verriegelndem Abschlussstück (16F x 25 cm) | 755116025 |
| SKATER™ Gallen-Drainagekatheter nicht verriegelnd (8F x 40 cm) | 755208040 |
| Skater™ Gallen-Drainagekatheter nicht verriegelnd (10F x 40 cm) | 755210040 |
| SKATER™ Gallen-Drainagekatheter nicht verriegelnd (12F x 40 cm) | 755212040 |
| SKATER™ Gallen-Drainagekatheter verriegelnd (8F x 40 cm) | 755308040 |
| SKATER™ Gallen-Drainagekatheter verriegelnd (10F x 40 cm) | 755310040 |
| SKATER™ Gallen-Drainagekatheter verriegelnd (12F x 40 cm) | 755312040 |
| SKATER™ Nephrostomie-Katheter – nicht verriegelnd (6F x 25 cm) | 755506025 |
| SKATER™ Nephrostomie-Katheter – nicht verriegelnd (6F x 35 cm) | 755506035 |
| SKATER™ Nephrostomie-Katheter – nicht verriegelnd (7F x 25 cm) | 755507025 |
| SKATER™ Nephrostomie-Katheter – nicht verriegelnd (7F x 35 cm) | 755507035 |
| SKATER™ Nephrostomie-Katheter – nicht verriegelnd (8F x 25 cm) | 755508025 |
| SKATER™ Nephrostomie-Katheter – nicht verriegelnd (8F x 35 cm) | 755508035 |
| SKATER™ Nephrostomie-Katheter – nicht verriegelnd (10F x 25 cm) | 755510025 |
| SKATER™ Nephrostomie-Katheter – nicht verriegelnd (10F x 35 cm) | 755510035 |
| SKATER™ Nephrostomie-Katheter – nicht verriegelnd (12F x 25 cm) | 755512025 |
| SKATER™ Nephrostomie-Katheter – nicht verriegelnd (12F x 35 cm) | 755512035 |
| SKATER™ Nephrostomie-Katheter – nicht verriegelnd (14F x 25 cm) | 755514025 |
| SKATER™ Nephrostomie-Katheter – nicht verriegelnd (14F x 35 cm) | 755514035 |
| SKATER™ Nephrostomie-Katheter – verriegelndes Abschlussstück (6F x 25 cm) | 755606025 |
| SKATER™ Nephrostomie-Katheter – verriegelndes Abschlussstück (6F x 35 cm) | 755606035 |
| SKATER™ Nephrostomie-Katheter – verriegelndes Abschlussstück (7F x 25 cm) | 755607025 |
| SKATER™ Nephrostomie-Katheter – verriegelndes Abschlussstück (7F x 35 cm) | 755607035 |
| SKATER™ Nephrostomie-Katheter – verriegelndes Abschlussstück (8F x 25cm) | 755608025 |
| SKATER™ Nephrostomie-Katheter – verriegelndes Abschlussstück (8F x 35 cm) | 755608035 |
| SKATER™ Nephrostomie-Katheter – verriegelndes Abschlussstück (10F x 25 cm) | 755610025 |
| SKATER™ Nephrostomie-Katheter – verriegelndes Abschlussstück (10F x 35 cm) | 755610035 |
| SKATER™ Nephrostomie-Katheter – verriegelndes Abschlussstück (12F x 25 cm) | 755612025 |
| SKATER™ Nephrostomie-Katheter – verriegelndes Abschlussstück (12F x 35 cm) | 755612035 |
| SKATER™ Nephrostomie-Katheter – verriegelndes Abschlussstück (14F x 25 cm) | 755614025 |
| SKATER™ Nephrostomie-Katheter – verriegelndes Abschlussstück (14F x 35 cm) | 755614035 |
| SKATER™ Nephrostomie-Kit – verriegelndes Abschlussstück (6F x 35 cm) | 757306600 |
| SKATER™ Nephrostomie-Kit – verriegelndes Abschlussstück (6F x 35 cm) | 757306700 |
| Skater™ Nephrostomie-Kit – verriegelndes Abschlussstück (7F x 35 cm) | 757307000 |
| SKATER™ Nephrostomie-Kit – verriegelndes Abschlussstück (8F x 35 cm) | 757308000 |
| SKATER™ Nephrostomie-Kit – verriegelndes Abschlussstück (8F x 35 cm) | 757308600 |
| SKATER™ Nephrostomie-Kit – verriegelndes Abschlussstück (8F x 35 cm) | 757308700 |
| SKATER™ Nephrostomie-Kit – verriegelndes Abschlussstück (10F x 35 cm) | 757310000 |
| SKATER™ Nephrostomie-Kit – verriegelndes Abschlussstück (12F x 35 cm) | 757312000 |
| SKATER™ Nephrostomie-Kit – verriegelndes Abschlussstück (14F x 35 cm) | 757314700 |
| SKATER™ Einführhilfe Nephrostomie-Kit – verriegelndes Abschlussstück (8F x 35 cm) | 767308000 |
| SKATER™ Einführhilfe Nephrostomie-Kit – verriegelndes Abschlussstück (8F x 35 cm) | 767308300 |
| SKATER™ Einführhilfe Nephrostomie-Kit – verriegelndes Abschlussstück (10F x 35 cm) | 767310300 |
| SKATER™ Einführhilfe Nephrostomie-Kit – verriegelndes Abschlussstück (10F x 35 cm) | 767310000 |
| SKATER™ Einführhilfe Nephrostomie-Kit – verriegelndes Abschlussstück (12F x 35 cm) | 767312000 |
| SKATER™ Einführhilfe Gallen-Drainage-Kit – verriegelnd (8F x 40 cm) | 765308300 |
| SKATER™ Einführhilfe Gallen-Drainage-Kit – verriegelnd (10F x 40 cm) | 765310300 |
| SKATER™ Nephrostomie-Kit – nicht verriegelndes Abschlussstück (8F x 35 cm) | 750308000 |
| SKATER™ Nephrostomie-Kit – nicht verriegelndes Abschlussstück (8F x 35 cm) | 750308100 |
| SKATER™ Nephrostomie-Kit – nicht verriegelndes Abschlussstück (10F x 35 cm) | 750310000 |
| SKATER™ Nephrostomie-Kit – nicht verriegelndes Abschlussstück (12F x 35 cm) | 750312000 |
| SKATER™ Nephrostomie-Kit – nicht verriegelndes Abschlussstück (14F x 35 cm) | 750314000 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – nicht verriegelnd (6F x 15 cm) | 756106015 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – nicht verriegelnd (6F x 20 cm) | 756106020 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – nicht verriegelnd (6F x 25 cm) | 756106025 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – nicht verriegelnd (7F x 20 cm) | 756107020 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – nicht verriegelnd (7F x 25 cm) | 756107025 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – nicht verriegelnd (8F x 20 cm) | 756108020 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – nicht verriegelnd (8F x 25 cm) | 756108025 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – nicht verriegelnd (8F x 30 cm) | 756108030 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – nicht verriegelnd (10F x 20 cm) | 756110020 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – nicht verriegelnd (10F x 25 cm) | 756110025 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – nicht verriegelnd (10F x 30 cm) | 756110030 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – nicht verriegelnd (12F x 20 cm) | 756112020 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – nicht verriegelnd (12F x 25 cm) | 756112025 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – nicht verriegelnd (14F x 20 cm) | 756114020 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – nicht verriegelnd (14F x 25 cm) | 756114025 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – nicht verriegelnd (16F x 25 cm) | 756116025 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (6F x 15 cm) | 756606015 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (6F x 20 cm) | 756606020 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (6F x 25 cm) | 756606025 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (6F x 35 cm) | 756606035 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (7F x 15 cm) | 756607015 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (7F x 20 cm) | 756607020 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (7F x 25 cm) | 756607025 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (8F x 15 cm) | 756608015 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (8F x 20 cm) | 756608020 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (8F x 25 cm) | 756608025 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (8F x 30 cm) | 756608030 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (8F x 35 cm) | 756608035 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (8F x 45 cm) | 756608045 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (10F x 15 cm) | 756610015 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (10F x 20 cm) | 756610020 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (10F x 25 cm) | 756610025 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (10F x 30 cm) | 756610030 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (10F x 35 cm) | 756610035 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (10F x 45 cm) | 756610045 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (10F x 60 cm) | 756610060 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (12F x 15 cm) | 756612015 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (12F x 20 cm) | 756612020 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (12F x 25 cm) | 756612025 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (12F x 30 cm) | 756612030 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (12F x 35 cm) | 756612035 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (12F x 45 cm) | 756612045 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (12F x 60 cm) | 756612060 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (14F x 15 cm) | 756614015 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (14F x 20 cm) | 756614020 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (14F x 25 cm) | 756614025 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (14F x 30 cm) | 756614030 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (14F x 35 cm) | 756614035 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (14F x 45 cm) | 756614045 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (14F x 60 cm) | 756614060 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (16F x 25 cm) | 756616025 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (16F x 30 cm) | 756616030 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (16F x 35 cm) | 756616035 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (16F x 45 cm) | 756616045 |
| SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – verriegelnd (16F x 60 cm) | 756616060 |
| SKATER™ Mini-Loop Drainage-Set (6F x 15 cm) | 758606015 |
| SKATER™ Mini-Loop Drainage-Set (6F x 20 cm) | 758606020 |
| SKATER™ Mini-Loop Drainage-Set (6F x 25 cm) | 758606025 |
| SKATER™ Mini-Loop Drainage-Set (7F x 15 cm) | 758607015 |
| SKATER™ Mini-Loop Drainage-Set (7F x 25 cm) | 758607025 |
| SKATER™ Mini-Loop Drainage-Set (8F x 15 cm) | 758608015 |
| SKATER™ Mini-Loop Drainage-Set (8F x 25 cm) | 758608025 |
| SKATER™ Mini-Loop Drainage-Set (10F x 15 cm) | 758610015 |
| SKATER™ Mini-Loop Drainage-Set (10F x 25 cm) | 758610025 |
| SKATER™ Mini-Loop Drainage-Set (12F x 15 cm) | 758612015 |
| SKATER™ Mini-Loop Drainage-Set (12F x 25 cm) | 758612025 |
| SKATER™ Mini-Loop Drainage-Set (14F x 25 cm) | 758614025 |

Tabelle 1.2-3: EU-Klassifizierung GMDN- und EMDN-Codes

| Produktgruppe | GMDN | EMDN | EU-Klassifizierung |
| --- | --- | --- | --- |
| SKATER™ Drainagekatheter: - SKATER Allzweck- und Nephrostomie-Drainagekatheter - SKATER Mini-Loop Drainage-Sets | 47796 | A060201 U040203 | IIb |
| - SKATER Einstufiges Drainage-Sets - SKATER Drainagekatheter | 35824 11305 | A060201 |  |
| - SKATER Nephrostomie-Katheter | 10735 | U040203 |  |
| SKATER™ Drainage-Kits: - SKATER Nephrostomie-Kit - SKATER Einführhilfe Nephrostomie-Kit | 35824 10735 | A060299 U040203 |  |
| - SKATER Gallen-Drainagekatheter - SKATER Einführhilfe Gallen-Drainage-Kit | 10696 35824 | G02060299 |  |

# Jahr, in dem das erste Zertifikat (CE) für das Produkt ausgestellt wurde

SKATER Drainagekatheter wurden 1998 erstmals in der EU auf den Markt gebracht und erhielten von PBN Medical die erste CE-Kennzeichnung. Anschließend wurden SKATER Drainagekatheter 1999 von Angiotech/Medical Device Technologies in den USA vermarktet.

Im Jahr 2013 erwarb Argon Medical Devices, Inc. mit der Übernahme von Angiotech/Medical Device Technologies die Produktlinie, die derzeit in der EU unter den CE-Kennzeichnungen CE 565719 und NB 2797 verkauft wird. Diese Produkte wurden zuvor gemäß der Medizinprodukte-Richtlinie (MDD) als Produkte der Klasse IIb gemäß Anhang IX, Regel 8 der MDD 93/42/EWG mit dem CE-Zeichen versehen. Die historische technische Aktennummer für SKATER Drainagekatheter und Kits war TF-82238. Die SKATER Drainagekatheter und Kits bleiben gemäß den Kriterien in Anhang VIII, Kapitel III der EU-Medizinprodukteverordnung 2017/745, Regel 8, Produkte der Klasse IIb.

# Herstellername, Anschrift und SRN

| Herstellerinformationen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-SRN: US-MF-000002324 | Herstellername: Argon Medical Devices, Inc. |
| Vor- und Nachname des Ansprechpartners: Scott Bishop | E-Mail: RegCompliance@argonmedical.com |
| Telefonnummer: 903-675-9321 | Adresse: 1445 Flat Creek Rd. Athens, Texas 75751 USA |

# Name und SRN des Bevollmächtigten

| Informationen zum Bevollmächtigten |  |
| --- | --- |
| SRN: NL-AR-000000116 | Name der Organisation des Bevollmächtigten: Emergo Europe |
| Ansprechpartner: Vigilance Team | E-Mail: EmergoVigilance@ul.com |
| Telefonnummer: +31-70-345-8570 Fax:+31 (0)70 346 7299 | Adresse: Hausnummer und Name: 60 Westervoortsedijk Stadt: Arnheim Postleitzahl: 6827 AT Land: Niederlande |

# Name und eindeutige Kennnummer der benannten Stelle

| Benannte Stelle |  |
| --- | --- |
| Name: | The British Standards Institution (BSI) Group the Netherlands B.V. |
| Adresse: | John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam Die Niederlande |
| Website: | www.bsigroup.com |
| Telefon: | +31 (0)20 346 07 80 |
| Fax: | +31 (0)20 346 07 81 |
| Nummer der benannten Stelle: | 2797 |

# Bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts

# Verwendungszweck

Das Skater-Drainagesystem ist für den Einsatz bei allen Personen vorgesehen, die eine perkutane Drainage oder Aspiration von Abszessen und abnormalen Flüssigkeitsansammlungen zur diagnostischen und therapeutischen Behandlung verschiedenster Flüssigkeitsansammlungen benötigen.

# Indikationen

Das Produkt dient zur perkutanen Drainage bei einer Vielzahl von Drainageanwendungen (z. B. Zysten, Abszesse, Hämatome, Pleuraexsudate, Aszites, Gallenblasen, Nephrostomie, Abszesse und Gallensystem).

# Zielpopulation

Das Alter der Patienten kann von jungen Erwachsenen bis zu älteren Erwachsenen reichen, jedes Geschlecht, jede Rasse oder ethnische Zugehörigkeit umfassen, und das Fitnessniveau kann von aktiv und sportlich bis hin zu fettleibig und bewegungsarm reichen.

# Kontraindikationen

Kontraindikationen sind nicht bekannt

# Produktbeschreibung

# Beschreibung des Produkts

Skater Drainagekatheter:

Die Skater Drainagekatheter sind so konzipiert, dass sie mit großem Lumen und großen Drainagelöchern einen maximalen Drainagefluss ermöglichen. Sie bestehen aus weichem Polyurethan für erhöhten Patientenkomfort, optimale Knickfestigkeit, einfaches Einführen und Röntgenopazität. Visuelle Positionsmarkierungen bestätigen die Katheterposition nach der Platzierung. Die Katheter sind mit einer hydrophilen SLIP-COAT™-Beschichtung versehen, um die Reibung beim Einführen zu minimieren.

Die verschiedenen Konfigurationen bieten verriegelnde und nicht verriegelnde Abschlussstücke, von 6F bis 16F und 15 cm bis 60 cm, mit Metallversteifung, flexibler Versteifung (für Katheter ≥ 8F) und/oder Choice Lock™-Trokar-Stilett.

Die Skater Mini-Loop Drainagekatheter verfügen über ein kleines Abschlussstück für die perkutane Drainage in kleinen Hohlräumen.

Der Skater Gallen-Drainagekatheter verfügt über ein röntgendichtes Markierungsband, das eine klare Sicht auf das proximalste Drainageloch für eine genaue Platzierung im Gallentrakt sowie zusätzliche Drainagelöcher für die Drainage vom Gallengang zum Zwölffingerdarm bietet.

Das Produkt wird steril geliefert und ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Der SKATER Drainagekatheter mit den verschiedenen Teilen und die Skater-Drainage mit Choice Lock-Trokar-Stilett.

Skater Drainage-Kits:

Das Skater Einführhilfe Gallen-Drainage-Kit besteht aus einer feinen Trokar-Nadel, einem Zugangsführungsdraht und einem koaxialen Dilatator, der eine atraumatische Platzierung für 0,035-Zoll- oder 0,038-Zoll-Führungsdrähte ermöglicht. Das Produkt verfügt über große ovale Drainagelöcher und ein großes Lumen für maximale Drainagekapazität.

Skater-Nephrostomie-Kits und Skater Einführhilfe Nephrostomie-Kits bieten metallische oder flexible Versteifungskanülen. Das Produkt verfügt über eine hydrophile SLIP-COAT™-Beschichtung an der distalen Spitze für einfaches Einführen, ein großes Lumen und große ovale Drainagelöcher für maximale Drainagekapazität.

Die Nutzungsdauer/Lebensdauer dieser Produkte beträgt bis zu 12 Wochen.

Zu den möglichen Komplikationen zählen unter anderem Blutungen/Hämatome, Infektionen/Sepsis sowie Verschluss und/oder Dislokation des Katheters.

Wie bei jedem Drainageverfahren bestehen auch bei bestimmungsgemäßer Verwendung durch einen Arzt Risiken. Der Nutzen der Verwendung des Skater Drainagekatheters überwiegt jedoch die mit der Verwendung des Produkts verbundenen Risiken.

Der klinische Nutzen des Produkts besteht in der Entfernung infizierter Flüssigkeit oder Flüssigkeitsansammlungen aus Körperhöhlen, der Linderung von Patientensymptomen aufgrund von infektiöser Flüssigkeit oder Flüssigkeitsansammlungen sowie geringeren Komplikationen und Risiken im Vergleich zu chirurgischen Eingriffen.

Die Nutzungsdauer/Lebensdauer beträgt bis zu 12 Wochen.

# Bisherige Varianten und ihre Unterschiede

Dieser Abschnitt ist nicht anwendbar (N/A).

# Zubehör, kompatible Geräte und andere Produkte, die in Kombination verwendet werden

      - SKATER Einführhilfe-Sets

Das SKATER Einführset ermöglicht eine einfache, genaue und atraumatische Platzierung von Führungsdrähten mit einer Stärke von bis zu 0,038 Zoll bei nicht-vaskulären Eingriffen.

Einführschleusen/-nadeln (ISN)

ISN ermöglichen einen schnellen und einfachen Zugang zur Platzierung von Führungsdrähten bis zu 0,038 Zoll bei nicht-vaskulären Eingriffen.

      - Hawkins™ Stumpfe Nadel Zugangssystem

Hawkins Stumpfe Nadeln bieten scharfe und stumpfe Stilette für kontrollierten Zugang bei perkutanen Drainageverfahren.

      - Drainage-Beutel

Drainage-Beutel sind für die effiziente Flüssigkeitssammlung bei Drainageverfahren konzipiert.

# Risiken und Warnungen

# Restrisiken und unerwünschte Nebeneffekte

Der Risikomanagementprozess von Argon erfolgt in Übereinstimmung mit der Norm EN ISO 14971:2019. Eine Zusammenfassung und Bewertung der individuellen Restrisiken wurde durch Überprüfung der klinischen Literatur zu dem betreffenden Produkt und dem Stand der Technik (SOA) in CER-031 Rev. C durchgeführt. In der folgenden Tabelle sind nur die klinisch relevantesten Risiken (Ereignisse mit Patientenbeteiligung) aufgeführt, die bei der klinischen Bewertung identifiziert wurden.

Tabelle 4.1-1: Risiko-Nutzen-Profil für das Produkt (PMCFP-0030 Rev. E)

| Risiko-ID | Restrisiko |
| --- | --- |
| R1 | Blutung (Hämorrhagie/Hämatom) |
| R2 | Infektion/Sepsis |
| R3 | Pneumothorax |
| R4 | Biliom |
| Nutzen-ID | Klinischer Nutzen |
| B1 | Entfernung von Flüssigkeitsansammlungen aus Körperhöhlen |
| B2 | Linderung von Patientensymptomen aufgrund von infektiöser Flüssigkeit oder Flüssigkeitsansammlungen sowie |
| B3 | Geringere Komplikationen und Risiken im Vergleich zu chirurgischen Eingriffen |
| B4 | Erleichterung des perkutanen Zugangs zur Katheterplatzierung |
| B5 | Verhindert das Verrutschen und die Migration des Katheters und minimiert so das Risiko zusätzlicher Eingriffe oder Austauschvorgänge |

Tabelle 4.1-2: Nutzenbewertung (RMR-0022 Rev. H)

| Nutzen | BEN | OCCt | BPN (BEN*OCCt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Entfernung von Flüssigkeitsansammlungen aus Körperhöhlen | 4 | 6 | 24 |
| Linderung von Patientensymptomen aufgrund von infektiöser Flüssigkeit oder Flüssigkeitsansammlungen sowie | 4 | 6 | 24 |
| Geringere Komplikationen und Risiken im Vergleich zu chirurgischen Eingriffen | 4 | 6 | 24 |
| Erleichterung des perkutanen Zugangs zur Katheterplatzierung | 4 | 6 | 24 |
| Verhindern die Migration des Katheters | 4 | 6 | 24 |
| BPN im schlimmsten Fall: | 4 | 6 | 24 |

OCCt basiert auf Daten aus CER-031 Rev. C

OCCt steht für „likelihood of occurrence of the benefit of the treatment/outcome“ (Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Nutzens der Behandlung/des Ergebnisses).

Tabelle 4.1.-3: In der Literatur berichtete unerwünschte Ereignisse (CER-031 Rev. C)

| Nebenwirkungen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nebenwirkung | Berichtete Rate (Bereich, %) | Vorgeschlagener Schwellenwert (%) |
| Schwere Komplikationen | 7,2 % (4,5 %–9 %) | 10,0 % |
| Geringfügige Komplikationen | 22,2 % (1,6 %–37,6 %) | 45,2 % |
| Tod | 1,1 % (0 %–3,7 %) | 3,3 % |
| Sepsis | 2,3 % (0,4 %–26,4 %) | 15,2 % |
| Blutung | 1,7 % (0,3 %–9,3 %) | 5,7 % |
| Entzündlich/infektiös (Abszess, Peritonitis, Cholezystitis, Pankreatitis) | 3,6 % (0,4 %–28,4 %) | 18,4 % |
| Katheter-Dislokation | 7,9 % (3,6 %–14 %) | 17 % |
| Perikatheterleckage | 2,2 % (0,4 %–10 %) | 8,3 % |
| Steinentfernung |  |  |
| - Cholangitis | 2 % (1,8 %–2,7 %) | 3 % |
| - Hämobilie | 1 % | 2 % |
| - Geringfügige Komplikationen | 8 % (5,7 %–8,8 %) | 2 % |

Der klinische Nutzen und alle in den klinischen Daten identifizierten oder verbleibenden Risiken für den Patienten wurden bewertet. Unter Verwendung anwendbarer klinischer Sicherheits- und Leistungsziele, die für den beabsichtigten klinischen Nutzen relevant sind, wurde die Vertretbarkeit des Nutzen-Risiko-Verhältnisses auf der Grundlage der SOA im medizinischen Bereich bestimmt.

Die mit der Verwendung des SKATER Drainagesystems verbundenen Risiken stellen kein unangemessenes Risiko für den Anwender, den Patienten oder die Umwelt dar. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass der klinische Nutzen des SKATER Drainagesystems das allgemeine Restrisiko überwiegt. Die klinische Datenauswertung ergab keine neuen Risiken für das SKATER Drainagesystem.

# Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Tabelle 4.2.-1: IFU-Referenzen für Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

| Produkt-/Systemkomponente | Gebrauchsanweisung |
| --- | --- |
| Skater-Drainagekatheter | IFU7000M Rev. B |
| SKATER Drainage-Kits | IFU7653M Rev. B |

Warnhinweise

- Dieses Produkt darf nicht erneut sterilisiert, wiederverwendet oder wiederaufbereitet werden

- Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet, das Produkt beschädigt oder das Verfallsdatum überschritten ist.

- Vermeiden Sie beim Einführen und Platzieren des Katheters den Kontakt mit Knochen, Knorpel und Narbengewebe, da dies die Katheterspitze beschädigen könnte.

Vorsichtsmaßnahmen

- Aktivieren Sie die hydrophile Beschichtung des Katheters vor der Verwendung unbedingt mit sterilem Wasser oder Kochsalzlösung.

- Achten Sie darauf, dass der Drainageschlauch sicher befestigt und das System intakt ist, um ein Verrutschen zu verhindern. Sichern Sie ihn mit einer Katheterfixierung, einer Naht oder Klebeband.

- Untersuchen Sie die Einführungsstelle des Drainageschlauchs auf Anzeichen von Undichtigkeiten, Rötungen oder Nässen. Diese Symptome können auf eine Infektion oder Reizung der umgebenden Haut hindeuten.

- Beobachten Sie Veränderungen in der Art oder Menge der Flüssigkeit oder Blutungen.

- Es wird empfohlen, den Katheter in einer geraden Linie anzubringen und eventuelle Krümmungen am Verbindungsschlauch vorzunehmen.

- Wenn ein Katheter mit verriegelndem Abschlussstück in einer anderen Station entfernt werden soll, empfehlen wir, diese Hinweise den Fallnotizen des Patienten beizufügen, um sicherzustellen, dass das zuständige Personal über das Vorhandensein eines Verschlusskatheters informiert ist. Zudem sollte auch der Patienten informiert werden.

- Die Einführnadel verfügt über eine Nabe, die verhindert, dass Finger den Draht berühren oder herausziehen. Ziehen Sie keinen Führungsdraht durch eine Nadel. (für SKATER Drainage-Kits)

# Andere relevante Sicherheitsaspekte, einschließlich einer Zusammenfassung aller Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld (FSCA einschließlich FSN), falls zutreffend

Im Berichtszeitraum gab es keine FSCAs.

# Zusammenfassung der klinischen Bewertung und der klinischen Nachbeobachtung nach dem Inverkehrbringen (PMCF)

Zusammenfassung des klinischen Bewertungsberichts CER-031 Rev. C:

Diese klinische Bewertung wurde durchgeführt, um die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des SKATER Drainagesystems zu beurteilen. In diesem Bericht wurden sowohl die vom Hersteller bereitgestellten Daten als auch Daten aus externen Quellen ausgewertet.

- SKATER Drainagesysteme sind bewährte Produkte und seit langem auf dem Markt etabliert. Diese klinische Bewertung hat gezeigt, dass die technischen, biologischen und klinischen Eigenschaften der Produkte insgesamt ähnlich waren.

- Nichtklinische Sicherheits- und Leistungsprüfungen sowie die Bewertung der Biokompatibilität bestätigen die Leistungsfähigkeit und Sicherheit des SKATER Drainagesystems bei der klinischen Anwendung. Dies umfasst unter anderem Simulationstests, Funktionstests, Leistungstests, beschleunigte Alterungstests, Partikelbildungstests, Verpackungstests, Maß- und Sichtprüfungen, Dichtheitsprüfungen, Produktintegritätstests und Zugfestigkeitstests. Darüber hinaus wurde die Konformität der Produkte mit den geltenden Normen und Richtlinien nachgewiesen.

- Basierend auf der SOA-Überprüfung der verfügbaren Literatur zu Drainagesystemen für Drainageanwendungen und der Bewertung alternativer Produkte und Techniken, die auf dem Markt erhältlich sind, kann das SKATER-Drainagesystem als Stand der Technik für den vorgesehenen Zweck angesehen werden.

- Aus der Überprüfung von PMS-Daten oder Daten aus externen Medizinproduktdatenbanken im Zeitraum vom 01. Mai 2019 bis zum 30. April 2024. Die Anzahl der in der EU gemeldeten Beschwerden zu SKATER Drainagekathetern und SKATER Drainage-Kits belief sich im Berichtszeitraum auf 225, was einem Prozentsatz von 0,035 % der 637.771 in der EU verkauften Einheiten entspricht. Die Anzahl der in der EU gemeldeten Beschwerden zum SKATER Einführhilfen-Set beliefen sich im Berichtszeitraum auf 11, was einem Prozentsatz von 0,043 % der 25.329 in der EU verkauften Einheiten entspricht. Die Anzahl der in der EU gemeldeten Beschwerden zu SKATER FIX belief sich auf 2, was einem Prozentsatz von 0,0003 % der 724.513 im Berichtszeitraum in der EU verkauften Einheiten entspricht. Somit waren die gemeldeten Beschwerden im Verhältnis zu den verkauften Einheiten aller Drainageeinheiten gering. Bei der Überprüfung der Beschwerden, CAPAs oder Feldmaßnahmen im betrachteten Zeitraum wurden keine neuen Risiken festgestellt. Die in den Sicherheitsdatenbanken gemeldeten unerwünschten Ereignisse zu ähnlichen Produkten stellen keine neuen Risiken dar und sind bereits in der Risikodokumentation der betreffenden Produkte aufgeführt, die auf ein akzeptables Maß reduziert wurden.

- Eine systematische Literaturrecherche zur Bewertung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des SKATER-Drainagesystems ergab keine sicherheitsrelevanten Ereignisse im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte. Darüber hinaus wurden keine neuen Risiken oder eine Zunahme bekannter Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Produkte festgestellt.

- Die im Rahmen dieser klinischen Bewertung überprüften Daten bestätigen, dass die positiven Auswirkungen des SKATER-Drainagesystems die mit der Verwendung der Produkte verbundenen Risiken überwiegen.

- Unter normalen Einsatzbedingungen und bei ordnungsgemäßer Verwendung gemäß den Anweisungen des Herstellers wurden die klinischen Leistungsanforderungen für das Produkt erfüllt, und das Gerät funktioniert wie angegeben und vorgesehen.

- Die in den FMEAs für die Produkte identifizierten Gefahren wurden in akzeptablem Maße gemindert, und die identifizierten Restrisiken und Nebenwirkungen sind im Vergleich zum vorgesehenen Nutzen der Produkte akzeptabel.

- Der Bericht bestätigt, dass die Verwendung des SKATER Drainagesystems mit einem hohen Maß an Gesundheitsschutz und Sicherheit vereinbar ist. Alle für die Produkte gemeldeten Risiken und Ereignisse werden in den Risikodokumenten angemessen behandelt. Der Schweregrad und das Auftreten aller potenziellen Risiken wurden als innerhalb akzeptabler Grenzen liegend eingestuft.

- Argon Medical Devices hat nachgewiesen, dass das betreffende Produkt, das SKATER-Drainagesystem, die relevanten GSPRs hinsichtlich Sicherheit und Leistung (GSPR 1, 2, 6 und 8) erfüllt. Damit sind die Voraussetzungen für eine klinische Bewertung gegeben.

Zusammenfassung der klinischen Nachbeobachtung nach der Markteinführung (PMCF):

Die PMCF wird im Rahmen des PMCF-Plans 0030 bewertet, der Teil des PMS-Plans ist, der auf Grundlage der Ergebnisse dieser PMCF und in Übereinstimmung mit MEDDEV 2.12/2 Rev. aktualisiert wird.

Der PMCF-Bericht enthält:

Die Ergebnisse der PMCFR-0030-Aktivitäten werden analysiert und in einem PMCF-Evaluierungsbericht dokumentiert. Der PMCF-Bewertungsbericht wird Bestandteil des klinischen Bewertungsberichts und der technischen Dokumentation sein.

Folgendes wird im PMCF-Bericht enthalten sein:

- Patientenpopulation: Die in die PMCF-Aktivitäten einbezogenen Patienten (soweit relevant) und die gesamte Patientenpopulation, die vom Produkt betroffen ist.

- Alle Einschluss-/Ausschlusskriterien für die gesammelten Daten.

- Datenzusammenfassung: Die oben genannten Dateneingaben werden zusammengefasst. Wenn keine neuen Daten zu melden sind, wird dies in der Zusammenfassung angegeben. Wenn eine große Menge ähnlicher Daten vorliegt, kann eine statistische Analyse dieser Daten vorgelegt werden.

- Erläuterung der Daten: In diesem Abschnitt werden die Daten aus jeder PMCF-Eingabequelle separat erläutert. In der Erläuterung wird dargelegt, welche Eingabequellen signifikante neue Daten oder Änderungen in Datentrends identifiziert haben, und es werden alle Änderungen angegeben, die mit der Schwere der durch Fehlfunktionen von Produkten verursachten Schäden oder der Häufigkeit von Vorfällen in Zusammenhang stehen.

- Schlussfolgerungen: In der Schlussfolgerung der Zusammenfassung jedes PMCF-Inputs werden die gezogenen Schlussfolgerungen aufgeführt. Alle neuen Risiken, Änderungen an Risiken oder Änderungen an der Häufigkeit des Auftretens sollten vermerkt werden und entweder eine Aktualisierung des klinischen Bewertungsberichts, der Risikoanalyse hinsichtlich Design und Benutzerfreundlichkeit oder beider Dokumente auslösen. In der Schlussfolgerung werden alle Risiken, Risikoänderungen oder andere Signale identifiziert, die vorbeugende oder korrigierende Maßnahmen erfordern. In der Schlussfolgerung wird angegeben, ob zusätzliche PMCF-Aktivitäten erforderlich sind, und der PMCF-Plan wird entsprechend aktualisiert.

# Zusammenfassung der klinischen Daten zu einem gleichwertigen Produkt, falls zutreffend

Äquivalenzstrategie für externe Katheter des SKATER Drainagesystems gemäß CER-031 Rev. C Abschnitt 6.1

Argon Medical implementiert eine formale Äquivalenzstrategie für die externen Drainagekatheter innerhalb des SKATER Drainagesystems, die unter den folgenden Handelsnamen vermarktet werden:

- SKATER™ Allzweck- und Nephrostomie-Drainage-Set

- SKATER™ Mini-Loop Drainage-Set

- SKATER™ Einstufiges Drainage-Set

- SKATER™ Drainagekatheter

- SKATER™ Nephrostomie-Katheter

Es bestehen keine Unterschiede in Bezug auf die klinischen und biologischen Eigenschaften der externen Drainagekatheter, die in den oben genannten Markennamen-Sets enthalten sind. Es bestehen zwar Unterschiede hinsichtlich der technischen Merkmale wie Design, Spezifikationen und Anwendungsmethoden, jedoch sind diese Unterschiede klinisch nicht relevant und haben bei bestimmungsgemäßer Verwendung keinen Einfluss auf die Sicherheit oder Leistung der Produkte.

Die Wahl des Designs, der Spezifikationen und der Anwendungsmethoden kann je nach den Bedürfnissen des Patienten oder der Ausbildung und den Präferenzen des Arztes variieren. Um diesen Variablen gerecht zu werden, ist das SKATER Drainagesystem in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich, die auf verschiedene Patienten und von Ärzten ausgewählte Techniken zugeschnitten sind.

Die meisten Katheter-Sets enthalten Zubehör, das beide Einführmethoden unterstützt:

- Direktpunktion: Verwendung des Choice Lock-Trokar-Stiletts

- Over-the-Wire: Verwendung von Metall- oder Kunststoffversteifungen

Die Auswahl der Einführmethode basiert auf der Lage der Zielflüssigkeitssammlung, mit dem Ziel, den sichersten Weg zu finden, der das Risiko einer unbeabsichtigten Perforation von Organen oder Gefäßen während der perkutanen Platzierung minimiert.

Die unter den oben genannten Markennamen vertriebenen Katheter-Sets sind in verschiedenen Größen und Längen erhältlich, um unterschiedlichen Körperformen der Patienten und Flüssigkeitsviskositäten gerecht zu werden. Die Auswahl eines Katheters mit der richtigen Größe auf Grundlage des Körperbaus des Patienten und des Abstands zwischen Haut und der zu entnehmenden Flüssigkeit ist von entscheidender Bedeutung und sollte von geschulten Ärzten und Klinikern vorgenommen werden.

# Zusammenfassung der klinischen Daten aus durchgeführten Prüfungen des Produkts vor der CE-Kennzeichnung, falls zutreffend

Nicht anwendbar. Vor der CE-Kennzeichnung gab es keine klinischen Untersuchungen.

# Zusammenfassung der klinischen Daten aus anderen Quellen, falls zutreffend

Klinische Daten zur Unterstützung des Skater Drainage Systems stammen aus den folgenden Quellen: CER-031 Rev. C:

SOA-Literatur (CER-031 Rev. C Abschnitt 3):

In diesem Abschnitt werden der aktuelle Wissensstand und die modernsten Verfahren zur Drainage von Flüssigkeitsansammlungen, Abszessen oder Ansammlungen aus Körperhöhlen bewertet. Die Literatur wurde ausgewertet, um Informationen über die Zielgruppe, die Indikationen für das Verfahren auf der Grundlage verfügbarer Alternativen und eine Marktanalyse von Konkurrenz- oder Vergleichsprodukten zu sammeln.

Die perkutane Katheterdrainage (PCD) wird zunehmend als minimalinvasives medizinisches Verfahren zur Drainage von Abszessen oder Flüssigkeitsansammlungen eingesetzt. Dieses Verfahren wird in der Regel unter bildgebender Führung durchgeführt und vor allem von interventionellen Radiologen und ähnlich ausgebildeten medizinischen Fachkräften angewendet.

Die Notwendigkeit einer Drainage entsteht, wenn sich im Körper ein Abszess bildet. Während einige Fälle mit einem einfachen Schnitt und einer Drainage behandelt werden können, können kompliziertere Erkrankungen einen fortgeschrittenen Eingriff erfordern. In der Vergangenheit waren offene chirurgische Eingriffe die Standardmethode in solchen Fällen. Die PCD dient heute jedoch als Zwischenlösung, die die Lücke zwischen nicht-invasiven Behandlungen und invasiveren chirurgischen Eingriffen schließt.

Studien haben gezeigt, dass die unter Bildgebung durchgeführte PCD, insbesondere bei Verwendung von Kathetern mit Abschlussstück, bei der Drainage verschiedener Flüssigkeitsansammlungen äußerst wirksam ist. Diese Technik zeichnet sich durch eine hohe Erfolgsquote und geringe Komplikationsraten aus, was sie in vielen klinischen Szenarien zu einer bevorzugten Option macht (Mukthinuthalapati et al., 2020; Rai et al., 2022).

Durch die Festlegung von Sicherheits- und Leistungszielen auf Grundlage des aktuellen Wissensstands und der neuesten Praktiken in diesem Bereich sowie durch die Auswertung veröffentlichter Literatur zu Konkurrenzprodukten wurden Akzeptanzkriterien definiert. Anhand dieser Kriterien wurden anschließend die Ergebnisse der betreffenden Produkte verglichen, um sicherzustellen, dass sie die erforderlichen Standards hinsichtlich Sicherheit und Wirksamkeit erfüllen.

Daten aus der Literatur (CER-031 Rev. C Abschnitt 7.5):

Zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 3. Mai 2024 wurde eine umfassende Suche nach klinischen Daten zu den SKATER Drainageprodukten von Argon Medical durchgeführt. Diese Suche fand 4 relevante Artikel. Eine frühere Suche für den Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Juli 2022 hatte 19 Artikel ergeben. Insgesamt wurden 23 Artikel in diese Data on Use (DUE)-Auswertung aufgenommen.

Sicherheitsergebnisse

Die Sicherheitsergebnisse der betreffenden Produkte und DUE-Veröffentlichungen wurden anhand vorab festgelegter Akzeptanzkriterien bewertet, die aus der Literatur zu ähnlichen Geräten abgeleitet wurden. Die Analyse ergab Folgendes:

- Blutungshäufigkeit: Es wurden geringe Blutungshäufigkeiten beobachtet, mit 0,28 % (95 % KI: 0,271–0,290) für allgemeine/universelle Drainageanwendungen und 0,86 % (95 % KI: 0,835–0,886) für gallenbezogene Anwendungen.

- Infektionsraten: Die Infektionshäufigkeit betrug 0 % (95 % KI: 0–0) bzw. 1,56 % (95 % KI: 1,500–1,622) für Nephrostomie- und gallenbezogene Anwendungen.

- Sterblichkeitsraten: Die Sterblichkeitsraten wurden mit 0,32 % bzw. 0,8 % für allgemeine/universelle Anwendungen und für gallenbezogene Anwendungen angegeben.

- Gesamtkomplikationsrate: 6,19 % (95 % KI: 5,893–6,499) für allgemeine/Mehrzweckanwendungen, 0 % (95 % KI: 0–0) für Nephrostomie-bezogene Anwendungen und eine höhere Rate von 9,95 % (95 % KI: 9,645–10,245) für gallenbezogene Anwendungen.

Das Kriterium der Gesamtkomplikationsrate wurde bei Betrachtung des gewichteten Durchschnitts aus DUE-Daten nicht erfüllt. Allerdings war die Stichprobengröße für DUE (1.863 Patienten) größer als die für die Akzeptanzkriterien des State of the Art (SOA) verwendete (1.289 Patienten), was darauf hindeutet, dass die beobachtete Rate die tatsächliche Bevölkerung möglicherweise besser darstellt.

Leistungsergebnisse

Leistungskennzahlen mit Schwerpunkt auf Katheter-Ausfallraten, darunter:

- Katheterverschluss: Bei allgemeinen/Allzweck- und gallenbezogenen Anwendungen wird eine Rate von 0,47 % angegeben.

- Kathetermigration/-dislokation: Trat bei allgemeinen/Allzweck- und gallenbezogenen Anwendungen mit einer Rate von 2,2 % auf.

- Katheterbruch/-fraktur: Gemeldet für Nephrostomie-bezogene Anwendungen.

Die technischen Erfolgsquoten waren bei allen Anwendungen bemerkenswert hoch:

- Allgemein/Allzweck: 99,86 % (95 % KI: 99,858–99,866)

- Gallenbezogene: 97,92 % (95 % KI: 97,823–98,023)

- Nephrostomie-bezogene: 100 %

Auch die klinischen Erfolgsraten waren hoch:

- Allgemein/Allzweck: 87,16 % (95 % KI: 85,644–88,676)

- Gallenbezogene: 87,44 % (95 % KI: 86,903–87,986)

- Nephrostomie-bezogene: 97,90 % (95 % KI: 97,605–98,206)

Die Leistungsergebnisse erfüllten die Akzeptanzkriterien für alle drei Arten von Drainageanwendungen. Für einige Parameter wurden keine Endpunkte gemeldet. Diese werden bei der nächsten klinischen Bewertung überprüft.

Schlussfolgerung

Basierend auf der Analyse haben die SKATER Drainageprodukte von Argon Medical gezeigt, dass sie sicher in der Anwendung sind und die vorgesehene Leistung erbringen.

PMS-Daten (CER-031 Rev. C Abschnitt 8):

Eine Überprüfung der Daten zur Überwachung nach der Markteinführung (PMS), einschließlich Informationen aus externen Datenbanken für Medizinprodukte, wurde für den Zeitraum vom 1. Mai 2019 bis zum 30. April 2024 durchgeführt. Die Ergebnisse zu den Produkten des SKATER Drainagesystems sind wie folgt:

SKATER Drainagekatheter und Drainage-Kits:

  - EU-Beschwerden: 225

  - Prozentsatz der verkauften Einheiten: 0,035 %

  - Insgesamt in der EU verkaufte Einheiten: 637.771

Die gemeldeten Beschwerden für alle SKATER Drainageeinheiten waren im Verhältnis zur Anzahl der verkauften Einheiten gering. Bei der Überprüfung der Beschwerden, Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen (CAPAs) sowie Feldmaßnahmen wurden im betrachteten Zeitraum keine neuen Risiken festgestellt. Darüber hinaus ergaben die in Sicherheitsdatenbanken für ähnliche Produkte gemeldeten unerwünschten Ereignisse keine neuen Risiken; diese Risiken sind bereits dokumentiert und in den Risikomanagementdateien der betreffenden Produkte auf ein akzeptables Maß reduziert worden.

Eine systematische Literaturrecherche zur Bewertung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des SKATER-Drainagesystems ergab keine sicherheitsrelevanten Ereignisse im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte. Darüber hinaus wurden keine neuen Risiken oder eine Zunahme bekannter Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Produkte festgestellt.

# Gesamtzusammenfassung der klinischen Leistung und Sicherheit

Gemäß CER-031 Rev. C, Abschnitt 4, wurden die Sicherheits- und Leistungsergebnisse sowie die Zeitpunkte auf der Grundlage einer Überprüfung des SOA, der Produkte von Mitbewerbern und der Literatur zu den betreffenden Produkten im Einklang mit der vorgesehenen Verwendung des SKATER Drainagesystems ermittelt.

Die Analyse der Literatur zum SOA und Produkten von Mitbewerbern lieferte Informationen über das aktuelle Marktumfeld für Produkte, die üblicherweise zur Drainage von Abszessen oder Flüssigkeitsansammlungen aus Körperhöhlen verwendet werden. Für das SKATER Drainagesystem wurden Sicherheits- und Leistungsmaßnahmen festgelegt.

Die Akzeptanzkriterien für Sicherheit und Leistung werden auf Grundlage der SOA-Literaturanalyse und der Wettbewerbsanalyse ermittelt. Die Kriterien wurden durch die Berechnung gewichteter Durchschnittswerte formuliert.

Tabelle 5.4-1: Sicherheits- und Leistungskennzahlen

| Art der Kennzahl | Klinische(r) Endpunkt(e) | Definition |
| --- | --- | --- |
| Sicherheit | Komplikationsrate | Häufigkeit von Komplikationen und Risiken (Blutungen, Infektionen, Rückfälle und Tod) im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts |
| Leistung | Katheter-Ausfallrate | Häufigkeit von Katheterverschluss, -migration/-dislokation, -knickung, -bruch und -leckage |
| Leistung | Klinische Erfolgsrate | Platzierung des Drainagekatheters in den Körperhöhlen zur Drainage infizierter oder angesammelter Flüssigkeiten |
| Leistung | Klinische Erfolgsrate | Fähigkeit, eine Linderung der durch eine Infektion/Flüssigkeitsansammlung verursachten Symptome des Patienten zu erreichen |

Vorgesehener klinischer Nutzen

Das SKATER Drainagesystem umfasst ein Portfolio von Produkten, die dem Patienten direkte und indirekter klinischer Nutzen bieten, die anhand verschiedener klinischer Ergebnismessungen gemessen werden.

Tabelle 5.4-2: Klinischer Nutzen und Endpunkte im Zusammenhang mit dem SKATER Drainagesystem

| ID-Nr. | Klinischer Nutzen | Klinische(r) Endpunkt(e) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Entfernung von Flüssigkeitsansammlungen aus Körperhöhlen | Klinische Erfolgsrate |
| 2 | Linderung von Patientensymptomen aufgrund von infektiöser Flüssigkeit oder Flüssigkeitsansammlungen sowie | Klinische Erfolgsrate |
| 3 | Geringere Komplikationen und Risiken im Vergleich zu chirurgischen Eingriffen | Komplikationsrate |
| 4 | Erleichterung des perkutanen Zugangs zur Katheterplatzierung | Klinische Erfolgsrate |
| 5 | Verhindert das Verrutschen und die Migration des Katheters und minimiert so das Risiko zusätzlicher Eingriffe oder Austauschvorgänge | Komplikationserfolgsrate |

Der direkte klinische Nutzen dieser Produkte für Patienten, die sich einer perkutanen Drainage oder Flüssigkeitsaspiration von Flüssigkeitsansammlungen unterziehen, besteht in folgenden Punkten:

- Entfernung von Flüssigkeitsansammlungen aus Körperhöhlen

- Linderung von Patientensymptomen aufgrund von infektiöser Flüssigkeit oder Flüssigkeitsansammlungen

- geringere Komplikationen und Risiken im Vergleich zu chirurgischen Eingriffen

Tabelle 5.4-3: Sicherheits- und Leistungsakzeptanzkriterien aus der Produktanalyse – Allgemeine/Allzweck-Drainageanwendungen

| Endpunkt (Ziele) | Akzeptanzkriterien aus der SOA- und Wettbewerbsanalyse (%) | Aus der DUE berichtete Rate (%) | Akzeptanzkriterien erfüllt? |
| --- | --- | --- | --- |
| Sicherheit |  |  |  |
| Blutungsrate | ≤4,97 % | Gewichteter Durchschnitt: 0,28 %; 95% KI (0,271; 0,290) | Ja, das festgelegte Akzeptanzkriterium wurde erfüllt. |
| Infektionsrate | ≤2,17 % | Gewichteter Durchschnitt: 0 %; 95% KI (0, 0) | Ja, das festgelegte Akzeptanzkriterium wurde erfüllt. |
| Rezidivrate | ≤10,42 % | NR | Das festgelegte Akzeptanzkriterium kann als erfüllt betrachtet werden. |
| Sterblichkeit | ≤5,84 % | Gewichteter Durchschnitt: 0,32 %; 95 % CI: NA (Daten wurden aus einem Artikel gemeldet, daher ist KI nicht anwendbar) | Ja, das festgelegte Akzeptanzkriterium wurde erfüllt. |
| Gesamt-Komplikationsrate | ≤13,72 % | Gewichteter Durchschnitt: 6,19 %; 95% KI (5,893; 6,499) | Ja, das festgelegte Akzeptanzkriterium wurde erfüllt. |
| Leistung |  |  |  |
| Katheter-Ausfallrate: - Katheterverschluss | ≤5,23 % | Gewichteter Durchschnitt: 0,47 %; 95 % CI: NA (Daten wurden aus einem Artikel gemeldet, daher ist KI nicht anwendbar) | Ja, das festgelegte Akzeptanzkriterium wurde erfüllt. |
| - Kathetermigration/-dislokation | ≤5,4 % | Gewichteter Durchschnitt: 2,2 %; 95 % CI: NA (Daten wurden aus einem Artikel gemeldet, daher ist KI nicht anwendbar) | Ja, das festgelegte Akzeptanzkriterium wurde erfüllt. |
| - Katheterknick | ≤3 % | NR | Das festgelegte Akzeptanzkriterium kann als erfüllt betrachtet werden. |
| - Katheterbruch | ≤1,8 % | NR | Das festgelegte Akzeptanzkriterium kann als erfüllt betrachtet werden. |
| Klinische Erfolgsrate | ≥93,22 % | Gewichteter Durchschnitt: 99,86 %; 95% KI (99,858; 99,866) | Ja, das festgelegte Akzeptanzkriterium wurde erfüllt. |
| Klinische Erfolgsrate | ≥80,95 % | Gewichteter Durchschnitt: 87,16 %; 95% KI (85,644; 88,676) | Ja, das festgelegte Akzeptanzkriterium wurde erfüllt. |

NR: Nicht gemeldet

Tabelle 5.4-4: Sicherheits- und Leistungsakzeptanzkriterien aus der Produktanalyse – gallenbezogene Drainageanwendungen

| Endpunkt (Ziele) | Akzeptanzkriterien aus der SOA- und Wettbewerbsanalyse (%) | Aus der DUE berichtete Rate (%) | Akzeptanzkriterien erfüllt? |
| --- | --- | --- | --- |
| Sicherheit |  |  |  |  |
| Blutungsrate | ≤3,1 % | Gewichteter Durchschnitt: 0,86 %; 95% KI (0,835; 0,886) | Ja, das festgelegte Akzeptanzkriterium wurde erfüllt. |
| Infektionsrate | ≤5,13 % | Gewichteter Durchschnitt: 1,56%; 95% KI (1,500; 1,622) | Ja, das festgelegte Akzeptanzkriterium wurde erfüllt. |
| Rezidivrate | ≤9,61 % | NR | Das festgelegte Akzeptanzkriterium kann als erfüllt betrachtet werden. |
| Sterblichkeit | ≤1,54 % | Gewichteter Durchschnitt: 0,8 %; 95 % KI: NA (Daten wurden aus einem Artikel gemeldet, daher ist KI nicht anwendbar) | Ja, das festgelegte Akzeptanzkriterium wurde erfüllt. |
| Gesamt-Komplikationsrate | ≤9,24 % | Gewichteter Durchschnitt: 9,95%; 95% KI (9,645; 10,245) | Nein, das festgelegte Akzeptanzkriterium wurde nicht erfüllt. Das SOA-Kriterium wurde ausschließlich anhand von Publikationen mit 1289 Patienten formuliert, während die Artikel aus der DUE insgesamt 1863 Patienten bewerteten. Daher war die für die Formulierung der Akzeptanzkriterien des SOA berücksichtigte Stichprobengröße im Vergleich zur Stichprobengröße der DUE geringer. Daher ist davon auszugehen, dass die beobachtete Rate ein authentisches Abbild der Bevölkerung darstellt. |
| Leistung |  |  |  |
| Katheter-Ausfallrate: - Katheterverschluss | ≤4,38 % | NR | Das festgelegte Akzeptanzkriterium kann als erfüllt betrachtet werden. |
| - Kathetermigration/-dislokation | 9,0 % | NR | Das festgelegte Akzeptanzkriterium kann als erfüllt betrachtet werden. |
| - Katheterknick | 0 % | NR | Das festgelegte Akzeptanzkriterium kann als erfüllt betrachtet werden. |
| - Katheterbruch | NR | NR | Das festgelegte Akzeptanzkriterium kann als erfüllt betrachtet werden. |
| - Perikatheterleck/-leckage | ≤2,83 % | NR | Das festgelegte Akzeptanzkriterium kann als erfüllt betrachtet werden. |
| Klinische Erfolgsrate | ≥94,02 % | Gewichteter Durchschnitt: 97,92 %; 95% KI (97,823; 98,023) | Ja, das festgelegte Akzeptanzkriterium wurde erfüllt. |
| Klinische Erfolgsrate | ≥87,41 % | Gewichteter Durchschnitt: 87,44%; 95% KI (86,903; 87,986) | Ja, das festgelegte Akzeptanzkriterium wurde erfüllt. |

NR: Nicht gemeldet

Tabelle 5.4-5: Sicherheits- und Leistungsakzeptanzkriterien aus der Produktanalyse – Nephrostomie-bezogene Drainageanwendungen

| Endpunkt (Ziele) | Akzeptanzkriterien aus der SOA- und Wettbewerbsanalyse (%) | Aus der DUE berichtete Rate (%) | Akzeptanzkriterien erfüllt? |
| --- | --- | --- | --- |
| Sicherheit |  |  |  |  |
| Blutungsrate | ≤15 % | NR | Das festgelegte Akzeptanzkriterium kann als erfüllt betrachtet werden. |
| Infektionsrate | ≤1,05 % | NR | Das festgelegte Akzeptanzkriterium kann als erfüllt betrachtet werden. |
| Rezidivrate | ≤2,6 % | NR | Das festgelegte Akzeptanzkriterium kann als erfüllt betrachtet werden. |
| Sterblichkeit | ≤0,37 % | NR | Das festgelegte Akzeptanzkriterium kann als erfüllt betrachtet werden. |
| Gesamt-Komplikationsrate | ≤5,94 % | Gewichteter Durchschnitt: 0%; 95% KI: (0, 0) | Ja, das festgelegte Akzeptanzkriterium wurde erfüllt. |
| Leistung |  |  |  |
| Katheter-Ausfallrate: - Katheterverschluss | ≤4,0 % | NR | Das festgelegte Akzeptanzkriterium kann als erfüllt betrachtet werden. |
| - Kathetermigration/-dislokation | ≤4,47 % | NR | Das festgelegte Akzeptanzkriterium kann als erfüllt betrachtet werden. |
| - Katheterbruch | NR | Gewichteter Durchschnitt: 1,7 %; 95 % KI: NA (Daten wurden aus einem Artikel gemeldet, daher ist KI nicht anwendbar) | Das festgelegte Akzeptanzkriterium kann als erfüllt betrachtet werden. |
| - Perikatheterleck/-leckage | ≤4,7 % | NR | Das festgelegte Akzeptanzkriterium kann als erfüllt betrachtet werden. |
| Klinische Erfolgsrate | ≥97,48 % | Gewichteter Durchschnitt: 100 %; 95 % KI: NA (Der Wert der Standardabweichung ist null, daher kann das KI nicht berechnet werden) | Ja, das festgelegte Akzeptanzkriterium wurde erfüllt. |
| Klinische Erfolgsrate | ≥84,7 % | Gewichteter Durchschnitt: 97,90 %; 95% KI (97,605; 98,206) | Ja, das festgelegte Akzeptanzkriterium wurde erfüllt. |

NR: Nicht gemeldet

# Laufende oder geplante klinische Nachbeobachtung nach Markteinführung

Tabelle 5.5-1: Allgemeine Methode zur PMCF-Datenerfassung: Wissenschaftliche Literatur & Berichte zur Überwachung nach dem Inverkehrbringen (PMCFP-0030 Rev. E)

| Aktivitäts-ID | Beschreibung | Ziel der Aktivität | Begründung und bekannte Einschränkungen der Aktivität | Zeitrahmen der Aktivität |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Literaturrecherche zu bewerteten Produkten (DUE) | Bewertung wissenschaftlicher Literatur, einschließlich Fallberichten und nicht begutachteten Artikeln wie Konferenzzusammenfassungen/Leserbriefen zu den zu bewertenden Produkten (DUE), um: - die Sicherheit/Leistung des SKATER Drainagesystems zu bestätigen - bisher unbekannte Nebenwirkungen (im Zusammenhang mit den Verfahren oder den Medizinprodukten) zu identifizieren - festgestellte Nebenwirkungen und Kontraindikationen zu überwachen und die fortdauernde Akzeptanz des Risiko-Nutzen-Verhältnisses sicherzustellen - aufkommende Risiken zu identifizieren und zu analysieren - einen möglichen systematischen Missbrauch oder eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts zu ermitteln | Begründung: Die Auswertung der wissenschaftlichen Literatur erfasst die verfügbaren klinischen Daten aus der Anwendung des Produkts beim Menschen, wie sie international berichtet und in Publikationen mit Peer Review veröffentlicht wurden. Die wissenschaftliche Literaturauswertung dient dazu, Daten bereitzustellen, die sich speziell auf die klinische Sicherheit und Leistung des betreffenden Produkts oder gleichwertiger Produkte beziehen. Bekannte Einschränkungen: - Mangel an Studien, die sich auf das jeweilige Produkt oder die spezifische Anwendung konzentrieren - Unbeabsichtigter Ausschluss relevanter Artikel aufgrund unzureichender Suchbegriffe | Das Meldeintervall basiert auf der höchsten Risikoklasse des Produkts, wie im PMS-Plan für Skater Kathetersysteme, PMSP-0017, dokumentiert. Diese Aktivität wird jährlich durchgeführt. Die Suche nach Lücken in der Literatur basiert auf dem Datum der letzten Literaturrecherche, die am 3. Mai 2024 durchgeführt wurde. |
| 02 | State of the Art (SOTA)-Literaturrecherche | Es wird eine systematische Literaturrecherche zur aktuellen Stand der Technik (SOTA) durchgeführt, einschließlich zuvor identifizierter ähnlicher Produkte, um klinische Daten in Bezug auf die folgenden Fragen zu bewerten: - Was sind die üblichen Ergebnisse und Komplikationsraten bei perkutanen Drainage- oder Flüssigkeitsaspirationsverfahren? - Welche Daten sind für Produkte mit ähnlichen technischen, klinischen und biologischen Eigenschaften verfügbar? Wie schneiden sie im Vergleich zu den Gesamtraten ab? - Was sind die üblichen Ergebnisse und Komplikationsraten der alternativen Behandlung (offene chirurgische Drainage)? | Begründung: Die Auswertung der wissenschaftlichen Literatur erfasst die verfügbaren klinischen Daten aus der Anwendung des Produkts beim Menschen, wie sie international berichtet und in Publikationen mit Peer Review veröffentlicht wurden. Die wissenschaftliche Literaturrecherche soll klinische Daten zu ähnlichen Produkten innerhalb desselben Umfelds bereitstellen. Bekannte Einschränkungen: - Mangel an Studien, die sich auf das jeweilige Produkt oder die spezifische Anwendung konzentrieren - Artikel ohne Peer Review sind möglicherweise keine geeignete Quelle für die Bestätigung von Sicherheit und Leistung | Das Meldeintervall basiert auf der höchsten Risikoklasse des Produkts, wie im PMS-Plan für Skater Kathetersysteme, PMSP-0017, dokumentiert. Diese Aktivität wird jährlich durchgeführt. Die SOTA-Recherche umfasst einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren, einschließlich des Jahres, in dem die Literaturrecherche durchgeführt wird. |
| Berichte zur Überwachung nach dem Inverkehrbringen |  |  |  |  |
| 03 | Berichte zur Überwachung nach dem Inverkehrbringen, einschließlich Überwachungsberichte und Trendberichte | - Bestätigung der Sicherheit des Medizinprodukts - Bestätigung der Leistung des Medizinprodukts - Identifizierung bisher unbekannter Nebenwirkungen (im Zusammenhang mit den Verfahren oder den Medizinprodukten) - Überwachung der festgestellten Nebenwirkungen und Kontraindikationen - Identifizierung und Analyse neu auftretender Risiken - Sicherstellung der anhaltenden Akzeptanz des Nutzen-Risiko-Verhältnisses Identifizierung eines möglichen systematischen Missbrauchs oder einer Off-Label-Anwendung des Produkts | Begründung: Die Auswertung der Daten kann mögliche Zusammenhänge zwischen Ereignissen nach dem Inverkehrbringen und Sicherheits- und/oder Leistungsbedenken aufzeigen. Bekannte Einschränkungen: Zu den Einschränkungen bei der Bewertung von Maßnahmen vor Ort können unter anderem die unzureichende Meldung von Ereignissen, unvollständige Nachverfolgung und fehlende Daten zählen. | Die Überwachung im Zusammenhang mit Marktmaßnahmen und CAPAs erfolgt kontinuierlich. Das Meldeintervall basiert auf der höchsten Risikoklasse des Produkts, wie im PMS-Plan für Skater Kathetersysteme, PMSP-0017, dokumentiert. Diese Aktivität wird jährlich durchgeführt. Die für die jüngste klinische Bewertung verwendeten PMS-Berichte umfassten den Zeitraum vom 1. Mai 2019 bis zum 30. April 2024. |
| 04 | Suche in Datenbanken für unerwünschte Ereignisse (z. B. MAUDE, Vigilance-Berichtsdatenbanken) nach betreffenden oder gleichwertigen Produkten. | - Bestätigung der Sicherheit des Medizinprodukts - Identifizierung und Analyse neu auftretender Risiken - Sicherstellung der anhaltenden Akzeptanz des Nutzen-Risiko-Verhältnisses - Überwachung der festgestellten Nebenwirkungen und Kontraindikationen | Die Erfassung von Sicherheitsdaten nach dem Inverkehrbringen und die klinische Risikobewertung auf der Grundlage von Beobachtungsdaten sind von entscheidender Bedeutung für die Bewertung und Charakterisierung des Risikoprofils eines Produkts und für fundierte Entscheidungen zur Risikominimierung. Dies erleichtert auch die Erfassung und Auswertung von Daten aus einer großen und vielfältigen Patientenpopulation, was bei kontrollierten Studien nicht der Fall ist, und gewährleistet somit, dass die Sicherheit in allen Populationen überprüft wird. Zu den Einschränkungen gehört die Unmöglichkeit, die Häufigkeit der gemeldeten Ereignisse genau zu berechnen oder die tatsächliche Kausalität zu bestimmen. | Die Überwachung im Zusammenhang mit Marktmaßnahmen und CAPAs erfolgt kontinuierlich. Das Meldeintervall basiert auf der höchsten Risikoklasse des Produkts, wie im PMS-Plan für Skater Kathetersysteme, PMSP-0017, dokumentiert. Diese Aktivität wird jährlich durchgeführt. Die für die jüngste klinische Bewertung verwendeten PMS-Berichte umfassten den Zeitraum vom 1. Mai 2019 bis zum 30. April 2024. |
| 05 | Suche in Datenbanken für unerwünschte Ereignisse (z. B. MAUDE, Vigilance-Berichtsdatenbanken) nach ähnlichen Produkten. | - Identifizierung und Analyse neu auftretender Risiken - Überwachung der festgestellten Nebenwirkungen und Kontraindikationen | Die Erfassung von Sicherheitsdaten nach dem Inverkehrbringen und die klinische Risikobewertung auf der Grundlage von Beobachtungsdaten sind von entscheidender Bedeutung für die Bewertung und Charakterisierung des Risikoprofils eines Produkts und für fundierte Entscheidungen zur Risikominimierung. Dies erleichtert auch die Erfassung und Auswertung von Daten aus einer großen und vielfältigen Patientenpopulation, was bei kontrollierten Studien nicht der Fall ist, und gewährleistet somit, dass die Sicherheit in allen Populationen überprüft wird. Zu den Einschränkungen gehört die Unmöglichkeit, die Häufigkeit der gemeldeten Ereignisse genau zu berechnen oder die tatsächliche Kausalität zu bestimmen. | Die Überwachung im Zusammenhang mit Marktmaßnahmen und CAPAs erfolgt kontinuierlich. Das Meldeintervall basiert auf der höchsten Risikoklasse des Produkts, wie im PMS-Plan für Skater Kathetersysteme, PMSP-0017, dokumentiert. Diese Aktivität wird jährlich durchgeführt. Die für die jüngste klinische Bewertung verwendeten PMS-Berichte umfassten den Zeitraum vom 1. Mai 2019 bis zum 30. April 2024. |
| PMCF-Umfrage |  |  |  |  |
| 06 | Eine qualitativ hochwertige Umfrage wird an bestehende Kunden versandt, die Produkte des SKATER Drainagesystems verwenden. Das Ziel besteht darin, mindestens 100 Fragebögen aus klinischen Fällen zu erhalten. Die internen Vertriebs- und Verkaufsunterlagen werden überprüft, um Ärzte zu finden, die die betreffenden Produkte verwenden. | Das Ziel dieser Umfrage besteht darin, proaktiv klinische Daten zu sammeln, wobei der Schwerpunkt auf den folgenden Produkten liegt, bei denen nur minimale klinische Nachweise vorliegen: - Skater Drainagekatheter - Skater Centesis Katheter - Skater Einführhilfe-Sets Für jeden klinischen Fall werden in der Umfrage Informationen gesammelt über: - Anwendungskategorie - Indikationen - Fallbezogene Dauer der Anwendung - Klinische Ergebnisse im Hinblick auf Sicherheit und Leistung | Die Verwendung von Ärztebefragungen ermöglicht es der aktiven PMS, direktes Feedback von Ärzten zu erhalten, die Produkte aus dem SKATER Drainagesystem-Portfolio in einer klinischen Umgebung einsetzen und über technisches Wissen und Fachkenntnisse in Bezug auf das Produkt und die damit verbundenen Verfahren verfügen. Zu den Einschränkungen von Umfragen unter Ärzten können das Fehlen von Kontrollen, unvollständige Bewertungen usw. gehören. | Ziel ist es, die Umfrage einschließlich der Datenaggregation und -analyse bis zum dritten Quartal 2029 vor der nächsten Zertifizierungsperiode abzuschließen. Die wichtigsten Meilensteine für diese Aktivität sind die folgenden: - Fertigstellung des Protokolls und des Fragebogens bis zum dritten Quartal 2025 - Start der Umfrage und Datenerfassungsphase bis zum ersten Quartal 2026 - Erster Datenerhebungszeitraum: Q2 2026 bis Q2 2027 - Abschluss der Datenanalyse bis Q4 2027 - Abschlussbericht bis Q2 2028 Sollte das Mindestziel für Umfragen bis zum zweiten Quartal 2027 nicht erreicht werden, kann der Zeitraum für die Datenerhebung verlängert werden. |

# Mögliche diagnostische oder therapeutische Alternativen

In den letzten drei Jahrzehnten hat die perkutane Flüssigkeitsdrainage die Behandlung kritisch kranker Patienten erheblich verändert und ist heute wohl das wichtigste von Radiologen durchgeführte Verfahren. Dieses Verfahren reduziert die Morbidität und Mortalität im Vergleich zur offenen chirurgischen Drainage deutlich, da es eine präzise, nichtinvasive Lokalisierung von Flüssigkeitsansammlungen, minimalinvasive Therapietechniken, in den meisten Fällen die Vermeidung einer Vollnarkose und eine Verkürzung des Krankenhausaufenthalts ermöglicht. Die offene chirurgische Drainage wird heute nur noch in Fällen durchgeführt, in denen die perkutane Drainage die Sepsis nicht kontrollieren kann, Fisteln nicht verschließt oder aufgrund von dazwischenliegenden Strukturen wie dem Darm nicht möglich ist. Der technische Erfolg ist anhand der Ansaugung des Inhalts sofort erkennbar und wird fast immer mit einer Rate von über 90 % erreicht.

# Vorgeschlagenes Profil und Schulung für Benutzer

Das Skater Drainagesystem ist für zugelassene niedergelassene Ärzte oder Klinikärzte bestimmt, die in vaskulären Diagnose- und Interventionstechniken geschult und mit dem Verfahren vertraut sind.

# Harmonisierte Normen / Gemeinsame Spezifikationen

| Argon-Konformitätsdatum/-Version | Bezeichnung der Norm |
| --- | --- |
| Beschriftung |  |
| EN ISO 15223-1:2021 | Medizinprodukte – Symbole zur Verwendung mit Medizinprodukten. Etiketten, Kennzeichnung und bereitzustellende Informationen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen. |
| EN ISO 20417:2021 | Terminologie, Symbole und Informationen zu Medizinprodukten: Informationen, die der Hersteller mit Medizinprodukten liefert |
| Allgemeine Standards – Sterilisation |  |
| EN ISO 11070:2014/A1:2018 | Sterile, intravaskuläre Katheter-Einführschleusen, Führungsdrähte und Dilatatoren zum Einmalgebrauch |
| ISO 10555-1:2013 | Intravaskuläre Katheter – Sterile und Einwegkatheter – Teil 1: Allgemeine Anforderungen |
| EN 556-1:2024 | Sterilisation von Medizinprodukten. Anforderungen an Medizinprodukte, die als STERIL gekennzeichnet werden müssen. Anforderungen an in der Endphase sterilisierte Medizinprodukte |
| EN ISO 11135:2019 | Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge – Ethylenoxid – Teil 1: Anforderungen an die Entwicklung, Validierung und Lenkung der Anwendung eines Sterilisationsverfahrens für Medizinprodukte |
| AAMI TIR28:2016 | Produktakzeptanz und Prozessäquivalenz für die Ethylenoxid-Sterilisation |
| EN ISO 14644-1:2015 | Klassifizierung der Luftreinheit, Reinräume und zugehörige kontrollierte Umgebungen. Teil 1: Klassifizierung der Luftreinheit |
| EN ISO 14644-2:2015 | Reinräume und zugehörige kontrollierte Umgebungen – Teil 2: Überwachung zum Nachweis der Reinraumtauglichkeit. Leistung in Bezug auf die Luftreinheit anhand der Partikelkonzentration |
| EN ISO 11737-1:2018 | Sterilisation von Medizinprodukten – Mikrobiologische Verfahren – Teil 1: Bestimmung der Population von Mikroorganismen auf Produkten |
| EN ISO 10993-7:2022 | Biologische Beurteilung von Medizinprodukten. Ethylenoxid-Sterilisationsrückstände |
| NSI/AAMI ST72:2019 | Test auf bakterielle Endotoxine |
| Allgemeine Standards – Qualitätssysteme |  |
| EN ISO 13485:2016 | Medizinprodukte. Qualitätsmanagement-Systeme. Anforderungen für regulatorische Zwecke |
| Risikomanagement |  |
| EN ISO 14971:2019 | Medizinprodukte – Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte |
| Biologische Sicherheit |  |
| EN ISO 10993-1:2020 + LC:2021 | Biologische Beurteilung von Medizinprodukten – Teil 1: Auswertung und Prüfung |
| EN ISO 10993-3:2014 | Biologische Beurteilung von Medizinprodukten – Teil 3: Prüfungen auf Genotoxizität, Karzinogenität und Reproduktionstoxizität |
| EN ISO 10993-4:2017 | Biologische Beurteilung von Medizinprodukten – Teil 4: Auswahl von Prüfungen zu Wechselwirkungen mit Blut |
| EN ISO 10993-5:2009 | Biologische Beurteilung von Medizinprodukten – Teil 5: Prüfungen auf In-vitro-Zytotoxizität |
| EN ISO 10993-10:2013 | Biologische Beurteilung von Medizinprodukten – Teil 10: Prüfungen auf Irritation und Hautsensibilisierung |
| EN ISO 10993-11:2018 | Biologische Beurteilung von Medizinprodukten – Teil 11: Prüfungen auf systemische Toxizität |
| EN ISO 10993-12:2021 | Biologische Beurteilung von Medizinprodukten – Teil 12: Probenvorbereitung und Referenzmaterialien |
| EN ISO 10993-18:2020 | Biologische Beurteilung von Medizinprodukten – Teil 19: Physikalisch-chemische, morphologische und topografische Charakterisierung von Materialien |
| EN ISO 10993-19:2020 | Standardleitfaden zur Biokompatibilität von Verpackungsmaterialien für Medizinprodukte |
| Klinische Bewertung |  |
| MEDDEV 2.7/1 Rev. 4 | Klinische Bewertung: Leitfaden für Hersteller und Benannte Stellen |
| Designkontrolle |  |
| EN ISO 14971 | Medizinprodukte – Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte |
| Benutzerfreundlichkeit |  |
| IEC 62366-1:2015 & IEC 62366-1:2015/ COR1:2016 | Medizinprodukte – Anwendung von Usability Engineering auf Medizinprodukte |
| Verpackung |  |
| EN ISO 11607-1:2020 | Anforderungen an in der Endphase sterilisierte Medizinprodukte Teil 1: Anforderungen an Materialien, Sterilbarrieresysteme und Verpackungssysteme. |
| EN ISO 11607-2:2020 | Anforderungen an in der Endphase sterilisierte Medizinprodukte Teil 2: Validierungsanforderungen für Umform-, Dichtungs- und Montageprozesse |
| EN ISO 2233:2001 | Verpackung -- Vollständige, gefüllte Transportverpackungen und Ladeeinheiten -- Konditionierung für die Prüfung |
| ASTM D4169:2022 | Standardverfahren für Leistungstests von Versandbehältern und -systemen – |
| ASTM F2096 – 2011 (R2019) | Standardtestverfahren zum Nachweis grober Undichtigkeiten in medizinischen Verpackungen durch Innendruckbeaufschlagung (Blasentest) – ASTM F 2096-11 (2019) |
| ASTM F1929 - 15 | Standardtestverfahren zum Nachweis von Undichtigkeiten in porösen medizinischen Verpackungen durch Farbstoffpenetration – ASTM F 1929 |
| ASTM F88 / F88M - 2021 | Standardtestverfahren für die Siegelfestigkeit flexibler Barrierematerialien – ASTM F88 |
| ASTM F1980 - 2021 | Standard-Leitfaden für die beschleunigte Alterung von sterilen Barrieresystemen für Medizinprodukte – ASTM F1980 |
| Klinische Nachbeobachtung nach der Markteinführung |  |
| MEDDEV 2.12/2 Rev. 2 | Klinische Nachbeobachtungsstudien nach der Markteinführung |
| Überwachung |  |
| MEDDEV 2.12/1 Rev. 8 | Leitlinien für ein Überwachungssystem für Medizinprodukte |

# B. Zusammenfassung der Sicherheit und Leistung für Patienten/Laien

Dokumentrevision: SSCP-0002 Rev. B (Entwurf)
Ausstellungsdatum: 12.09.2024

Diese Zusammenfassung erläutert die Sicherheit und Verwendung des Skater Drainagesystems. Sie richtet sich an Patienten. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, verfügt Ihr Arzt über eine ausführlichere Version. Diese Zusammenfassung ersetzt nicht den Rat Ihres Arztes. Fragen Sie daher immer Ihren Arzt, wenn Sie Fragen zu Ihrer Gesundheit oder dem Produkt haben.

# Produktidentifikation und allgemeine Informationen

Name und Adresse des Herstellers:
Argon Medical Devices, Inc.
1445 Flat Creek Rd, Athens, Texas 75751, USA

Produktname:
Skater Drainagekatheter und -Kits
(Dabei handelt es sich um spezielle Schläuche, die von Ärzten verwendet werden, um Flüssigkeit aus bestimmten Körperteilen abzuleiten.)

Risikoklasse des Produkts:
Klasse IIb (Dies bedeutet, dass das Produkt ein mittleres Risiko birgt und von Fachleuten verwendet werden muss.)

Erstverkauf in den Ländern der Europäischen Union:
1998

Arten von Skater-Produkten:

- Skater™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – Nicht verriegelnd
ID: 0886333010002XF

- Skater™ Allzweck- und Nephrostomie-Set – Verriegelnd
ID: 0886333010003XH

- Skater™ Mini-Loop Drainage-Set

- Skater™ Einstufiges Drainagekatheter-Set – Nicht verriegelnd
ID: 0886333010020XH

- Skater™ Einstufiges Drainagekatheter-Set – Verriegelnd
ID: 0886333010019XY

- Skater™ Drainagekatheter – Nicht verriegelnd
ID: 0886333010008XT

- Skater™ Drainagekatheter – Verriegelnd
ID: 0886333010007XR

- Skater™ Nephrostomie-Katheter – Nicht verriegelnd
ID: 0886333010017XU

- Skater™ Nephrostomie-Katheter – Verriegelnd
ID: 0886333010016XS

- Skater™ Gallen-Drainagekatheter – Nicht verriegelnd
ID: 0886333010005XM

- Skater™ Gallen-Drainagekatheter – Verriegelnd
ID: 0886333010004XK

Skater Drainage-Kits:

- Skater™ Nephrostomie-Kit – Nicht verriegelnd
ID: 0886333010018XW

- Skater™ Nephrostomie-Kit – Verriegelnd
ID: 0886333010000XB

- Skater™ Einführhilfe Nephrostomie-Kit – Verriegelnd
ID: 0886333010001XD

- Skater™ Einführhilfe Nephrostomie-Kit – Nicht verriegelnd
ID: 0886333010011XG

# Grund für die Verwendung dieses Produkts

Wozu dient dieses Produkt?

Das Skater Drainage System hilft, überschüssige Flüssigkeit aus Ihrem Körper zu entfernen. Die Flüssigkeit kann auf eine Infektion, einen chirurgischen Eingriff oder eine andere Erkrankung zurückzuführen sein. Es kann dazu beitragen, Beschwerden zu lindern, Infektionen zu verhindern und Ärzten zu ermöglichen, die Entfernung der Flüssigkeit zu beobachten.

Wann könnten Sie es verwenden?

Ihr Arzt kann dieses Instrument bei folgenden Indikationen verwenden:

- Abszess (eine Ansammlung infizierter Flüssigkeit)

- Flüssigkeitsansammlung nach einer Operation

- Pleuraerguss (Flüssigkeit um die Lunge)

- Aszites (Flüssigkeit im Bauch)

- Zysten oder andere mit Flüssigkeit gefüllte Bereiche

Wann sollten Sie es nicht verwenden?

Sie sollten dieses Instrument nicht verwenden, wenn:

- Sie Probleme mit der Blutgerinnung haben

- die Flüssigkeit nicht sicher abgelassen werden kann

- Sie allergisch auf die Kathetermaterialien sind

- Ihr Arzt wird entscheiden, ob das Skater Drainagesystem für Sie sicher ist.

# Produktbeschreibung:

Worum handelt es sich bei dem Instrument?

Das Skater Drainagesystem ist ein weicher, flexibler Schlauch (ein sogenannter Katheter), der zum Ablassen von Flüssigkeit aus Ihrem Körper verwendet wird. Er wird durch einen kleinen Schnitt in Ihrer Haut eingeführt und die Flüssigkeit läuft in einen Beutel ab.

Wie funktioniert das?

Ärzte platzieren den Katheter mithilfe eines kleinen Eingriffs, der sogenannten perkutanen Drainage. Sie verwenden Hilfsmittel wie Ultraschall oder CT, um den Katheter an die richtige Stelle zu führen. Sobald der Katheter platziert ist, läuft die Flüssigkeit in einen Auffangbeutel ab.

# Risiken und Warnungen

Rufen Sie Ihren Arzt an, wenn bei der Verwendung dieses Produkts ungewöhnliche Symptome oder Bedenken auftreten.

Welche Nebenwirkungen können auftreten?

Zu den seltenen Nebenwirkungen können gehören:

- Infektion an der Einführstelle des Schlauchs

- Leichte Blutungen oder Blutergüsse

- Schmerzen oder Beschwerden an der Stelle, an der sich der Schlauch befindet

- Schäden an nahegelegenem Gewebe oder Organen

- Verschiebung oder Verstopfung des Schlauchs

Ihr medizinisches Team wird diese Aspekte überwachen und Ihnen Anweisungen geben, um sie zu vermeiden.

Besondere Pflege

Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes zur Pflege des Katheters. Halten Sie den Anwendungsbereich sauber und trocken. Rufen Sie Ihren Arzt an, wenn Sie Anzeichen einer Infektion bemerken, wie Fieber, Rötung, Schwellung oder übelriechende Flüssigkeit.

Rückrufe

Für das Skater Drainagesystem gab es keine Rückrufe. Ihr Arzt wird Sie über alle Neuigkeiten informieren.

# Zusammenfassung der klinischen Bewertung und der klinischen Nachbeobachtung nach der Markteinführung

Klinischer Hintergrund des Produkts

Das SKATER Drainagesystem ist ein sicheres und wirksames Mittel zum Entfernen überschüssiger Flüssigkeiten aus dem Körper. Es wurde mehrfach im Labor und in realen Situationen getestet, um sicherzustellen, dass es einwandfrei funktioniert und wichtige Sicherheitsstandards erfüllt. Das System besteht aus sicheren Materialien und die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen ist sehr gering.

Ärzte und medizinisches Personal vertrauen auf das SKATER Drainagesystem, weil es Patienten durch die Linderung von Flüssigkeitsansammlungen zu einem besseren Wohlbefinden verhilft und dabei nur minimale Risiken birgt. Insgesamt überwiegen die Vorteile des SKATER Drainagesystems die Risiken bei weitem, sodass es eine zuverlässige Wahl für Patienten ist, die eine Drainagebehandlung benötigen.

Klinischer Nachweis für die CE-Kennzeichnung

Das SKATER Drainagesystem verfügt über eine CE-Kennzeichnung, was bedeutet, dass es die strengen Sicherheits- und Leistungsvorschriften in Europa erfüllt. Um diese Kennzeichnung zu erhalten, musste das System zahlreiche Tests und Prüfungen durchlaufen, um zu zeigen, dass es gut funktioniert und für Patienten sicher ist.

#### Wie wurde das SKATER Drainagesystem getestet?

- Nichtklinische Tests: Bevor das System bei Patienten eingesetzt wurde, wurde es zahlreichen Labortests unterzogen, um seine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen. Bei diesen Tests wurde untersucht, wie gut das System über einen längeren Zeitraum funktioniert, wie widerstandsfähig es ist und wie sicher es für die Verwendung im Körper ist. Die durchgeführten Tests umfassten:

  - Funktionstests (wie gut es funktioniert)

  - Verpackungstests (um sicherzustellen, dass die Verpackung vor der Verwendung sicher ist)

  - Dichtheits- und Festigkeitsprüfungen (zur Überprüfung eventueller Schwachstellen)

- Biokompatibilitätstests: Diese Tests überprüfen, ob die im System verwendeten Materialien für die Verwendung im menschlichen Körper sicher sind. Die Ergebnisse zeigten, dass die Materialien sicher sind und keine Schäden bei Patienten verursachen.

- Literaturübersicht: Medizinische Experten haben Forschungsergebnisse und andere Instrumente, die dem SKATER Drainagesystem ähneln, überprüft, um ihre Sicherheit und Leistung zu vergleichen. Die Ergebnisse zeigten, dass das SKATER-System genauso gut, wenn nicht sogar besser funktioniert als andere verfügbare Drainagesysteme.

- Daten nach der Markteinführung: Nachdem das System verkauft und von Ärzten verwendet wurde, sammelte der Hersteller weiterhin Daten darüber, wie gut es funktionierte und ob Komplikationen auftraten. Die Ergebnisse zeigten, dass die Zahl der Beschwerden im Vergleich zur Zahl der verwendeten Produkte sehr gering war, was bedeutet, dass das Produkt in realen Situationen sicher und effektiv funktioniert.

#### Warum ist das SKATER Drainagesystem sicher?

- Gründliche Tests: Bevor das SKATER Drainagesystem verwendet werden durfte, wurde es zahlreichen Tests unterzogen, um seine Funktionsfähigkeit und Sicherheit zu prüfen. Durch diese Tests wurde sichergestellt, dass das System bei der Verwendung im Körper nicht kaputt geht, undicht wird oder Komplikationen verursacht.

- Sichere Materialien: Das System besteht aus Materialien, die für den menschlichen Körper sicher sind. Dies bedeutet, dass das System keine unerwünschten Reaktionen oder Schäden verursacht, wenn es zum Ablassen von Flüssigkeiten verwendet wird.

- Geringes Risiko von Komplikationen: Obwohl alle medizinischen Geräte gewisse Risiken bergen, gibt es beim SKATER Drainagesystem nur sehr wenige gemeldete Komplikationen. Tatsächlich traten bei weniger als 1 % der verwendeten Instrumente Komplikationen auf. Dies zeigt, dass das Produkt bei richtiger Anwendung zuverlässig und sicher ist.

- Kontinuierliche Überwachung: Nachdem das Produkt verkauft und von Ärzten verwendet wurde, beobachtet das Unternehmen dessen Leistung. Dadurch kann sichergestellt werden, dass das System für zukünftige Patienten sicher bleibt. Sollten Komplikationen auftreten, werden diese schnell überprüft und behoben.

#### Bewährte Sicherheit und Erfolg

Das SKATER Drainagesystem wird seit vielen Jahren verwendet und wurde zahlreichen Tests unterzogen, um seine Sicherheit und Wirksamkeit sicherzustellen. Ärzte vertrauen darauf, weil es gut funktioniert und ein geringes Risiko für Komplikationen birgt. Es hat sich in Krankenhäusern auf der ganzen Welt zu einem der zuverlässigsten Instrumente zur Flüssigkeitsdrainage entwickelt.

Insgesamt trägt das SKATER Drainagesystem wesentlich dazu bei, dass sich Patienten besser fühlen, indem es schädliche Flüssigkeitsansammlungen auf sichere und wirksame Weise entfernt.

#### Was ist, wenn etwas schief geht?

Obwohl das SKATER-Drainagesystem sehr sicher ist, sind Ärzte darauf geschult, mit eventuell auftretenden Komplikationen umzugehen. Sie wissen, wie man Komplikationen behebt und sicherstellen kann, dass es dem Patienten gut geht.

#### Zusammenfassend:

Das SKATER Drainagesystem hat sich als sehr sicheres Hilfsmittel zum Ableiten von Flüssigkeiten aus dem Körper erwiesen. Es hat wichtige Sicherheitstests bestanden, besteht aus sicheren Materialien und weist ein sehr geringes Risiko von Komplikationen auf. Die Patienten können darauf vertrauen, dass dieses System wie vorgesehen funktioniert, um ihnen zu helfen, sich besser zu fühlen und gleichzeitig ihre Sicherheit zu gewährleisten.

# Andere Behandlungsmöglichkeiten

Weitere Möglichkeiten zur Behandlung von Flüssigkeitsansammlungen sind:

- Operation zum Ablassen der Flüssigkeit

- Arzneimittel zur Behandlung von Infektionen oder anderen Erkrankungen

- Manchmal verschwindet die Flüssigkeit von selbst

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, um herauszufinden, was für Sie am besten ist.

# Schulung für medizinische Fachkräfte

Ärzte und Pflegepersonal, die dieses System verwenden, sollten in der Platzierung und Pflege des Katheters geschult sein.

# Änderungsverlauf

| Revision | Ausgabedatum | Beschreibung ändern | Revision von der benannten Stelle validiert? |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 22. Juli 2021 | Erste interne Freigabe – Nicht vom BSI validiert | ☒ Nur zur internen Verwendung |
| B | 09. September 2024 12. September 2024 22. Oktober 2024 | Erste Einreichung beim BSI zur Überprüfung Patientenabschnitt hinzugefügt Patientenabschnitt 9.5 hinzugefügt | ☒ Ja Dieses SSCP wurde von der benannten Stelle gemäß den Empfehlungen der MDCG 2019-9 in englischer Sprache validiert. |